## Ark1
Afløbsberegning
Indtast dine informationer i de hvide felter.
Resultater fremgår af grønne felter.
Beregning af tilladt bebygget areal
Størrelse af grund (indtast areal): | 813 | m2
Afløbskoefficient (Vælg fra liste): | 1/6
http://webkort.gladsaxe.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20forsyning%20sep_baggrundskort&mapext=707305.6%206178053.6%20728694.4%206188946.4&layers=theme-gladsaxe%20theme-gst-dtkskaerm_daempet%20theme-fa_afloebskoeff&mapheight=856&mapwidth=1675&prof
Tilladt bebygget areal uden ekstra løsning til regnvand: | 136 | m2
Hvis du ønsker at aflede regnvand fra mere end 136 m2 (tagflader og andre belagte arealer der leder til kloak), skal du etablere en ekstra løsning til håndtering af regnvand. Størrelsen af forsinkelsesbassin kan beregnes herunder.
Beregning af størrelse på forsinkelsesbassin
Kloaktype: (Vælg fra liste): | Fælles
http://webkort.gladsaxe.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20forsyning%20sep_baggrundskort&mapext=707305.6%206178053.6%20728694.4%206188946.4&layers=theme-gladsaxe%20theme-gst-dtkskaerm_daempet%20theme-nv_faelles_kloak%20theme-nv_separat_kloakering&m
Samlet areal der skal afledes regnvand fra: | 200 | m2
Variable faktorer til beregningen
Kloaktype | 130 |  |  | Separatkloakeret (100), fælleskloakeret (130)
Regnintensitet | 230 | l/s/ha
Klimafaktor | 1.3
Konstante faktorer til beregningen
Statistisk sikkerhedsfaktor | 1.1
Fastsat tidsinterval (10 min) | 600 | s |  | Rulleliste til Kloaktypevalg
VÆLG
Tilløb | 3946.8 | l |  | Fælles
Fraløb | 1056.9 | l |  | Separat
Størrelse af forsinkelsesbassin: | 2889.9 | l
Omregnet til m3: | 2.8899 | m3
Tilladte afløbsmængde: | 1.7615 | l/s
|  |  |  | Rulleliste til afløbskoefficient | Afløbskoefficient til beregning
|  |  |  | VÆLG | Værdi af B10:
|  |  |  | 1/10 | 0.16667
1/6
1/4
1/3
1/2
2/3
3/4
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/din_bolig/regnvand_paa_din_grund/stoerrelse_paa_forsinkelsesbassin
Baggrundsinformation om beregningerne:
Kloaktypen har betydning for forsinkelsesbassinets dimensionering.
I fælleskloakerede områder:
- Må man aflede 130 l/s/ha til fælleskloakken
- Der regnes med en dimensionsgivende regnintensitet for en 10-års-regn, hvilket er 230 l/s/ha.
- Regnes med en klimafaktor på 1,3
I separatkloakerede områder:
- Må man aflede 100 l/s/ha til regnvandskloakken
- Der regnes med en dimensionsgivende regnintentsitet for en 5-års-regn, hvilket er 190 l/s/ha.
- Regnes med en klimafaktor på 1,25
I begge tilfælde:
- Regnes med en statistisk sikkerhedsfaktor på 1,1
- Et tidsinterval på 10min - det vil sige, at det antages at regnen strømmer fra det fjernest kloakerede sted på matriklen, til regnvandskloakken på under 10 minutter.
Forklaring til tilladte afløbsmængde:
Transporten af vand fra forsinkelsesbassin til kloak skal overholde den tilladte afløbsmængde pr. tid (l/s) og det er evt. nødvendigt at regulere afløbsmængden f.eks. med en flowregulator. Læs mere om forskellige løsninger til regulering af afløbsmængden i afsnittet "Sådan regulerer du afløbsmængden" på hjemmesiden.
Afløbskoefficienten er afhængig af din adresse. Afløbskoefficienten for din adresse kan du finde på kortet her.
Kloaktypen afhænger af din adresse. Du kan finde information om hvilken kloaktype der er på din adresse ved at klikke på kortet her.
Herover skal du indtaste det samlede areal på grunden hvorfra der skal afledes regnvand.